美国试药级用水的标准规格
(美国临床病理·学会CAP、美国材料实验学会ASTM、国立临床标准化委员会NCCLS )

| 指 标 名 称 | CAP | ASTM | NCCLS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ | TypeⅡ | TypeⅢ | TypeⅠ |
| 电阻率 （MΩ.CM. 25℃） | ≥10 | 0.5 | 0.2 | ≥16.66 | 1.0 | 1.0 | ≥10 |
| 氧化矽 （mg/L.max） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | 0.05 |
| 重金属 （mg/L.max） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | — |
| 过锰酸钾消毒 （分.min） | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | — |
| 钠 （mg/L.max） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | — |
| 氨 （mg/L.max） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | — | — | — | — |
| 微生物 | 微少 | 微少 | 微少 | — | — | — | 10 |
| PH 值 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | — | — | 6.2-7.5 | — |